药学院

一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

原生物医学工程楼1楼大厅，桌面使用排插充电瓶车。

检查时间：

2021/04/15  12:002021/04/17  18:00

2021/04/22  20:302021/04/29  18:00

药学院1楼106实验室，使用排插。

检查时间：

2021/04/08 16:30  2021/04/15 16:20

药学院2楼201实验室，水龙头漏水。

检查时间：

2021/04/08  16:20   2021/04/15  16:05

药学院2楼201室，使用排插。

检查时间:

2021/04/23 16:00   2021/04/29 10:50

药学院楼524实验室，使用排插。

检查时间：

2021/04/13 19:25  2021/04/20 19:45

2021/04/29 19:22

药学院楼604实验室，在水槽边使用排插。

检查时间：

2021/04/1319:192021/04/1715:32

2021/04/2019:292021/04/24 21:52

2021/04/2915:202021/05/01 20:30

成教楼6楼药物化学生物研究所实验室，桌面使用排插。

检查时间：

2021/04/15  10:30  2021/04/17  16:20  2021/04/30  14:30

药学院7楼707实验室，气瓶未固定。

检查时间：

2021/04/08 14:402021/04/09 17:20

2021/04/15 14:302021/04/16 17:00

2021/04/20 15:002021/04/23 14:30

2021/04/2909:102021/04/3009:00

药学院8楼中药及天然药物研究所，天花板损坏。

检查时间：

2021/04/0814:202021/04/1617:00

2021/04/2314:152021/04/29  09:00

二、实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

药学院6楼走廊，喷淋设备无检查记录。

检查时间：

2021/04/15 14:502021/04/23 15:20

2021/04/2909:45

三、实验室通风状况和应急救援设施设备正常情况

药学院3楼楼梯口，废液未处理。

检查时间：

2021/04/08 16:052021/04/09 17:20

2021/04/15 16:002021/04/16 17:00

2021/04/20 17:002021/04/23 15:50

2021/04/29 10:152021/04/30  09:00

药学院4楼403实验室    报废仪器未处理。

检查时间：

2021/04/08 15:552021/04/09 17:20

2021/04/15 15:302021/04/16 17:00

2021/04/20 17:002021/04/23 15:45

2021/04/29 10:002021/04/3009:00

药学院6楼，废瓶堆积未处理。

检查时间：

2021/04/20 17:002021/04/23 14:50

2021/04/29  09:302021/04/30  09:00

生命科学技术学院

一、实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

生科院3楼走廊，实验室紧急喷淋装置近期没有维护记录。

检查时间：

2021/04/1719:152021/04/2919:25    2021/04/3019:15

第二理工楼647-1实验室，  实验室门开无人。

检查时间：2021/04/24  15:402021/04/2810:04

力学与建筑工程学院

一、实验室通风状况和应急救援设施设备正常情况

蒙民伟6楼楼道， 楼道杂物堆放。

检查时间：

2021/04/12  20:252021/04/17  20:25

2021/04/29  20:382021/04/30  20:50

医学院大楼

一、危险品储存管理

医学院李国华楼7楼实验室2， 防爆柜未双锁。

检查时间：

2021/04/2615:502021/04/1515:20

2021/04/2715:502021/04/2114:20

二、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

医学院李国华楼8楼810旁， 电线裸露。

检查时间：

2021/04/14 14:282021/04/15 14:15

2021/04/21  14:152021/04/26 14:48

2021/04/27 15:15

医学院李国华楼3楼322前， 电线裸露。

检查时间：

2021/04/14  16:552021/04/21  17:01

2021/04/24  14:182021/04/15  17:01

- 实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

医学院李国华楼5楼， 整栋楼喷淋装置未通水。

检查时间：

2021/04/14   16:232021/04/15   16:40

2021/04/21   15:402021/04/24   15:45

2021/04/26   16:592021/04/27   16:42

医学院李国华楼6楼   整栋楼喷淋装置未通水。

检查时间:

2021/04/14  15:592021/04/1516:15

2021/04/2115:052021/04/24 15:10

2021/04/2616:382021/04/27 16:23

医学院李国华楼6楼，整栋楼喷淋装置未通水。

检查时间：

2021/04/14  16:112021/04/15  16:19

2021/04/21  15:192021/04/24  15:25

2021/04/26  16:462021/04/27  16:29

医学院李国华楼7楼，  整栋楼喷淋装置未通水。

检查时间:

2021/04/14  15:422021/04/15  15:50

2021/04/21 14:352021/04/26  15:32

2021/04/27  15:42

化学与材料科学学院

一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况

化学与材料学院F1楼3020实验室， 使用排插。

检查时间：

2021/04/1715:13 2021/04/29 19:13

化学与材料学院F1楼5028实验室， 使用排插。

检查时间：

2021/04/17 15:01  2021/04/29 18:52

环境学院

一、实验室报警装置和应急救援设施设备正常情况

环境学院D2楼3楼走廊，  喷淋装置未接水管。

检查时间：

2021/4/1614.322021/4/1714.38

2021/4/24  16:212021/4/23  15:25

2021/4/3015:322021/4/29  16.00

环境学院D2楼4楼走廊， 喷淋装置无水。

检查时间：

2021/04/16  14.322021/04/1714.38

2021/04/24  16:252021/04/23  15:25

2021/04/3015:322021/04/29  15.50