生科院

- 过道、实验室存放杂物情况

生物楼南楼1101实验室，门口停放自行车。

检查时间：

2017/11/08 12:00-15:00

2017/11/01 12:00-15:00

第二理工楼909对面实验室，钢瓶没有固定。

检查时间：

2017/11/09 14:00-17:00   2017/11/11 18:00-21:00

2017/11/13 19:00-22:00   2017/11/16 18:00-21:00

化学与材料学院

一、工作期间未着实验服情况

化学系327实验室未着防护服。

检查时间：

2017/11/23  16:30-19:30

2017/11/11  13:00-16:00

二、实验室门开无人、大功率仪器处于工作状态或电源未关

化学系320实验室，烘箱处于工作状态无人看守。

。

检查时间：

2017/11/16  15:00-18:00

2017/11/2  15:00-18:00

第二理工楼615实验室，吹风机未拔电源。

检查时间：

2017/11/02 19:00-22:00

2017/11/11 18:00-21:00

2017/11/13 19:00-22:00

环境学院

一、气体钢瓶固定情况

第二理工楼452实验室，氮气瓶瓶未固定。

检查时间：

2017/11/09 14:00-17:00

2017/11/11 18:00-21:00

2017/11/13 19:00-22:00

2017/11/16 18:00-21:00

医学院大楼

- 过道、实验室存放杂物情况

医学院7楼电梯旁，废试剂瓶堆放。

检查时间：

2017/11/1 16:00-19:00    2017/11/4 16:00-19:00

2017/11/08 15:00-18:00   2017/11/12 08:00-11:00

2017/11/15 16:00-19:00   2017/11/18 16:00-19:00

2017/11/22 15:00-18:00   2017/11/25 08:00-11:00

医学院707实验室，实验室摆放凌乱。

检查时间：

2017/11/1 16:00-19:00    2017/11/4 16:00-19:00

2017/11/08 15:00-18:00   2017/11/15 16:00-19:00

2017/11/18 16:00-19:00   2017/11/25 08:00-11:00

医学院709实验室门口，废弃试剂瓶堆积走廊。

检查时间：

2017/11/1 16:00-19:00    2017/11/4 16:00-19:00

2017/11/08 15:00-18:00   2017/11/15 16:00-19:00

2017/11/18 16:00-19:00   2017/11/22 15:00-18:00

2017/11/25 08:00-11:00

医学院10楼走廊，杂物堆放。

检查时间：

2017/11/1 16:00-19:00    2017/11/4 16:00-19:00

2017/11/08 15:00-18:00   2017/11/12 08:00-11:00

2017/11/15 16:00-19:00   2017/11/18 16:00-19:00

2017/11/22 15:00-18:00   2017/11/25 08:00-11:00

二、气体钢瓶固定情况

医学院903实验室，氮气瓶未固定。

检查时间：

2017/11/1 16:00-19:00    2017/11/4 16:00-19:00

2017/11/08 15:00-18:00   2017/11/15 16:00-19:00

2017/11/18 16:00-19:00   2017/11/22 15:00-18:00

2017/11/25 08:00-11:00

药学院

- 过道、实验室存放杂物情况

药学院3楼楼道杂物堆积，楼道杂物堆积。

检查时间：

2017/11/3  19：00-21:00

2017/11/8  19：00-21:00

2017/11/10 19：00-21:00

2017/11/18 19：00-21:00

药学院5楼楼道杂物堆积，楼道杂物堆积 。

检查时间：

2017/11/3  19：00-21:00    2017/11/8  19：00-21:00

2017/11/10 19：00-21:00    2017/11/18 19：00-21:00

粤港澳中枢神经再生研究院

- 气体钢瓶固定情况

第二理工楼824实验室，氮气瓶瓶未固定。

检查时间：

2017/11/02 19:00-22:00    2017/11/04 19:00-22:00

2017/11/09 14:00-17:00    2017/11/11 18:00-21:00

2017/11/16 18:00-21:00

二、工作期间未着实验服情况

大气楼312实验室，工作期间未着防护服。

检查时间：

2017/11/17  12:40-15:40

2017/11/3  10:00-13:00