## Sheet2
暨南大学进口减免税进口货物使用情况明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 征免税证明号 | 进口放行 日期 | 使用状况
1 | 凝胶渗透色谱仪 | Agilent，1260 Infinity II GPC | 1 | Z51351942150 | 2019-11-18 | 安装后仪器检测器有故障，等待换货中，未入资产账
2 | 高速冷冻离心机 | Eppendorf，5810R | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
3 | 微量离心机 | Thermo Scientific，PICO17 | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
4 | 电动移液器 | Thermo Scientific，Novus | 8 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
5 | 移液器 | Thermo Scientific，F1 | 3 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
6 | 半干转印系统 | BIO-RAD，Trans-Blot SD | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
7 | 小型电泳系统 | BIO-RAD，PowerPac HC | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
8 | 高通量多模式微孔板检测仪 | PerkinElmer，EnVison | 1 | Z51351940244 | 2019-06-11 | 场地不符合安装要求，未入资产账
9 | 倒置显微镜 | Leica，DMi1 | 1 | Z51351942026 | 2020-01-07 | 场地不符合安装要求，未入资产账
10 | 倒置显微镜 | Leica，DMi1 | 1 | Z51351942026 | 2020-01-07 | 场地不符合安装要求，未入资产账
11 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8-Cu | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
12 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
13 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8-Cu | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
14 | 液氮罐 | STATEBOURNE，BioRack 3000 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
15 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-5S1 | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
16 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-4S1 | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
17 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-5S1 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
18 | 台式冷冻离心机 | Eppendorf，5810R | 1 | Z51351941969 | 2019-12-05 | 场地不符合安装要求，未入资产账
19 | 全自动细胞计数仪 | Logos，LUNA Ⅱ | 1 | Z51351941553 | 2019-07-31 | 未入资产账
20 | 厌氧工作站 | Don Whitley，Don Whitley | 1 | Z51351942127 | 2019-10-16 | 未入资产账
21 | X射线光电子能谱仪 | Thermo Scientific，K-Alpha+ | 1 | Z51351840100 | 2018-05-11 | 未入资产账
22 | X射线光电子能谱仪 | Thermo Scientific，DELTA V Advantage | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
23 | X射线光电子能谱仪-元素分析仪 | Thermo Scientific，EA IsoLink | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
24 | X射线光电子能谱仪-气相色谱仪 | Thermo Scientific，TRACE 1310 | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
25 | X射线光电子能谱仪-液相相色谱仪 | Thermo Scientific，UltiMate 3000 | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
26 | 能谱仪-电镜配件 | Oxford Instruments，Aztec X-Max 100TLE | 1 | Z51351940229 | 2019-09-19 | 未入资产账
27 | 荧光光谱仪 | EDINBURGH INSTRUMENTS，FS5 | 1 | Z51351942009 | 2019-10-28 | 未入资产账
28 | 纯水机一体化系统 | Millipore，Milli-Q Direct 8 | 1 | Z51351941997 | 2019-11-22 | 未入资产账
29 | 氮气发生器 | PEAK，Genius NM32LA | 2 | Z51351942036 | 2019-11-26 | 未入资产账
30 | 微孔板分光光度计 | BioTek，EPOCH 2 | 1 | Z51351942584 | 2019-12-25 | 未入资产账
31 | 荧光显微镜 | OLYMPUS，BX53 | 1 | Z51351942515 | 2019-12-19 | 未入资产账
32 | 小动物活体成像系统 | BRUKER，In-Vivo Xtreme II | 1 | Z51351940534 | 2019-07-02 | 未入资产账
33 | 液相色谱系统 | Thermo Scientific，Ultimate 3000 | 1 | Z51351940209 | 2019-04-18 | 未入资产账
34 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Thermo Scientific，iCAP RQ | 1 | Z51351940209 | 2019-04-18 | 未入资产账
35 | 智能化水纯化系统 | Millipore，Milli-Q HX 7120 | 2 | Z51351942160 | 2019-12-04 | 未入资产账
36 | 电化学工作站 | solartron analytical，EchemLab XM | 1 | Z51351942007 | 2019-10-29 | 未入资产账
37 | 气相色谱仪 | Agilent，8860 | 2 | Z51351942004 | 2019-11-04 | 未入资产账
38 | 活细胞工作站 | Molecular Devices，ImageXpress Micro Confocal | 1 | Z51351940533 | 2019-07-09 | 未入资产账
39 | 研究级正置荧光金相显微镜 | Leica，DM2700M | 1 | 2017I-099 | 2018-06-05 | 未入资产账
40 | 空间光调制器 | HOLOEYE型号，PLUTO-2-NIR-011 | 1 | Z51351940232 | 2019-06-17 | 未入资产账
41 | 空间光调制器 | HOLOEYE，PLUTO-2-VIS-056 | 1 | Z51351940232 | 2019-06-17 | 未入资产账
42 | 三维数字视频显微镜(含CCD) | HIROX，RH-2000 | 1 | Z51351940231 | 2019-06-12 | 未入资产账
43 | 时间分辨单分子荧光寿命成像共聚焦显微系统 | PICOQUANT，MicroTime 200 | 1 | Z51351940585 | 2019-07-25 | 未入资产账
44 | 电子增强光谱探测器 | Andor，Newton DU970P-BVF | 1 | Z51351941140 | 2019-08-23 | 未入资产账
45 | 单通道单光子探测器 | Excelitas，SPCM-AQRH-14-TR | 1 | Z51351941257 | 2019-07-20 | 未入资产账
46 | 375nm皮秒脉冲双模式激光器 | PICOQUANT，LDH-D-C-375 | 1 | Z51351900170 | 2019-08-06 | 未入资产账
47 | 光谱仪 | Andor，Shamrock SR-163 | 1 | Z51351941541 | 2019-10-11 | 未入资产账
48 | 研究型生物显微镜 | OLYMPUS，BX53 | 1 | Z51351942370 | 2019-12-11 | 未入资产账
49 | 甲醛检测仪 | Aero Laser，AL4021 | 1 | Z51351900063 | 2019-06-19 | 未入资产账
50 | 可调谐红外双激光直接吸收光谱仪 | Aerodyne，TILDAS-FD-L2 | 1 | Z51351940014 | 2019-05-21 | 未入资产账
51 | 差分电迁移分析仪 | TSI，3081A | 1 | Z51351900273 | 2019-11-26 | 未入资产账
52 | 气溶胶发生器 | TSI 3079A | 1 | Z51351841430 | 2018-08-27 | 未入资产账
53 | 电喷雾气溶胶发生器 | TSI 3482 | 1 | Z51351841430 | 2018-08-27 | 未入资产账
54 | 10K闭循环恒温器 | Cryo Industries | 1 | Z51351601813 | 2016-11-10 | 未入资产账
55 | 研究级倒置显微镜（不含CCD，不含C型接口） | Olympus IX73 | 1 | Z51351602510 | 2017-02-20 | 未入资产账
56 | 眼动仪 | 品牌：Eyelink 型号：Eyelink 1000 plus | 1 | Z51351942094 | 2019-11-17 | 未入资产账
57 | 小动物磁共振成像系统 | Bruker;BioSpec 94/30 USR | 1 | Z51351705680 | 2018-11-23 | 未入资产账
58 | 高智能化回旋加速器系统 | GE,Qilin | 1 | Z51351900133 | 2019-06-21 | 未入资产账
59 | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution，EVO | 1 | Z51351900209 | 2019-09-18 | 未入资产账
60 | 光相干断层扫描仪 | 5000 | 1 | Z51351900062 | 2019-09-04 | 未入资产账
61 | 内窥镜摄像系统（全高清电子鼻咽喉镜） | Matrix HD3 | 1 | Z51351900066 | 2019-05-21 | 未入资产账
62 | 动物行为研究设备（软件） | Clever Sys,Topscan lite | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
63 | 数模/模数转换器 | CED,MICRO3 1401 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
64 | 数据采集分析系统（软件） | CED,Spike2 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
65 | AC/DC差分放大系统 | A-M Systems,Model 1700 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
66 | 超声波细胞破碎仪 | SONICS,VCX130PB | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
67 | 低温低速离心机 | Eppendorf,5702R | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
68 | 显微注射系统 | WPI,UMP3 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
69 | 射频放大器 | E&I,325LA | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
70 | 细胞核转染系统 | Lonza;4D-Nucleofector | 1 | Z51351700770 | 2017-07-05 | 未入资产账
71 | 单道移液器 | Eppendorf,Research plus | 3 | Z51351841251 | 2018-08-29 | 未入资产账
72 | 纯水超纯水一体机 | sartorius,Comfort I-UV-8L | 2 | Z51351841252 | 2018-08-24 | 未入资产账
73 | 超微量分光光度计（超微量紫外光核酸分析仪） | Thermo Scientific,NanoDrop One | 1 | Z51351841254 | 2018-08-20 | 未入资产账
74 | 台式冷冻离心机 | BECKMAN COULTER,Allegra X-15R | 1 | Z51351841259 | 2018-07-11 | 未入资产账
75 | 高压灭菌锅 | CIRRUS,CR3560 | 1 | Z51351841352 | 2018-08-24 | 未入资产账
76 | 生物安全柜(边长>120cm) | ESCO,AC2-4S1 | 1 | Z51351841352 | 2018-08-24 | 未入资产账
77 | 超声波破碎仪 | SONIC,VCX-130 | 1 | Z51351841358 | 2018-09-14 | 未入资产账
78 | 小型冷冻离心机 | HITACHI,CT 15RE | 1 | Z51351841358 | 2018-09-14 | 未入资产账
79 | 数字源表 | KEITHLEY,2401 | 1 | Z51351841478 | 2018-10-23 | 未入资产账
80 | 超低温冰箱 | Thermo Scientific,906 | 1 | Z51351842452 | 2018-10-29 | 未入资产账
81 | 多用途高效离心机 | BECKMAN COULTER,Avanti J-E | 1 | Z51351842365 | 2018-10-10 | 未入资产账
82 | 台式微量离心机 | BECKMAN COULTER,Microfuge 16 | 1 | Z51351842365 | 2018-10-10 | 未入资产账
83 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD,CFX96 Touch | 1 | Z51351842508 | 2018-10-25 | 未入资产账
84 | 吸收光酶标仪 | BioTek,ELx808 | 1 | Z51351842405 | 2018-10-18 | 未入资产账
85 | 梯度PCR仪 | Eppendorf,Mastercycler nexus gradient | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
86 | 二氧化碳培养箱 | Eppendorf,170 S | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
87 | 恒温孵育器 | Eppendorf,ThermoStat C | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
88 | 小型高速离心机 | Eppendorf,Minispin | 4 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
89 | 八道移液器 | Eppendorf,Research plus | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
90 | 台式冷冻离心机 | Eppendorf,5810R | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
91 | 离心机 | Eppendorf,5418 | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
92 | 移液器 | Eppendorf,Research plus | 8 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
93 | 荧光分光光度计 | SHIMADZU,RF-6000 | 1 | Z51351941572 | 2019-08-20 | 未入资产账
94 | 植物CO2固定测定仪 | PP SYSTEMS,CIRAS-3 | 1 | Z51351942134 | 2019-10-17 | 未入资产账
95 | 全自动光合放氧测定仪 | Hansatech,Chlorolab 2+ | 1 | Z51351942134 | 2019-10-17 | 未入资产账
96 | 超灵敏多功能成像仪 | GE,Amersham Imager 680 | 1 | Z51351941946 | 2019-10-23 | 未入资产账
97 | 多功能实时无标记细胞分析仪 | ACEA,RTCA DPLUS | 1 | Z51351941965 | 2019-11-01 | 未入资产账
98 | 小型高速离心机 | Eppendorf,5425 | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
99 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5424R | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
100 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5418 | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
101 | 个人型高速离心机 | Eppendorf,MiniSpin plus | 4 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
102 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5418R | 1 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
103 | 恒温混匀仪 | Eppendorf,ThermoMixer C | 1 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
104 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf 5418 | 2 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
105 | 全自动组织处理器 | Miltenyi Biotec,gentleMACS | 1 | Z51351942041 | 2019-11-15 | 未入资产账
106 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems,QuantStudio 3 | 1 | Z51351941999 | 2019-09-26 | 未入资产账
107 | 研究级体视显微镜 | NIKON,SMZ18 | 1 | Z51351942001 | 2019-10-13 | 未入资产账
108 | 氧气控制系统 | BioSpherix,ProOx C21 | 1 | Z51351942161 | 2019-11-05 | 未入资产账
109 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Bruker,INVENIO R | 1 | Z51351942050 | 2019-10-10 | 未入资产账
110 | 凝胶渗透色谱仪 | Agilent,1260 Infinity II GPC | 1 | Z51351942150 | 2019-11-18 | 未入资产账
111 | 电化学工作站 | GAMRY,Interface1010B | 1 | Z51351942164 | 2019-10-29 | 未入资产账
112 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | Malvern,Zetasizer Nano ZSE | 1 | Z51351942363 | 2019-12-16 | 未入资产账
113 | 二氧化碳培养箱 | ESCO,CCL-170B-8-P | 1 | Z51351942374 | 2019-12-20 | 未入资产账
114 | 光谱仪 | Yokogawa,AQ6370D-12 | 1 | Z51351942429 | 2020-01-06 | 未入资产账
115 | 三槽梯度PCR仪 | Applied Biosystems,ProFlex 3x32-WELL | 1 | Z51351942377 | 2019-12-05 | 未入资产账
116 | 超低温冰箱 | Eppendorf,CryoCube F570 | 1 | Z51351941390 | 2019-08-09 | 未入资产账
117 | 纯水系统 | Millipore,Elix Essential 5UV | 1 | Z51351941333 | 2019-07-17 | 未入资产账
118 | 全自动正置荧光显微镜（含有CCD） | Zeiss,Axio Imager Z2 | 1 | Z51351941330 | 2019-08-06 | 未入资产账
119 | 高压灭菌锅（立式压力蒸汽灭菌器） | HIRAYAMA,HVE-50 | 1 | Z51351941329 | 2019-07-01 | 未入资产账
120 | 立式压力蒸汽灭菌器（高压灭菌器） | HIRAYAMA,HVE-50 | 1 | Z51351942498 | 2019-12-09 | 未入资产账
121 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Bruker，INVENIO R | 1 | Z51351942050 | 2019-10-10 | 未验收未入资产账
122 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | Malvern，Zetasizer Nano ZSE | 1 | Z51351942363 | 2019-12-16 | 未验收未入资产账
123 | 双三元液相色谱-高分辨液质谱仪 | Thermo Scientific，Ultimate 3000 DGLC -Q Exactive | 1 | Z51351900326 | 2019-12-24 | 未验收未入资产账
124 | 电子束直写光刻系统 | Raith B.V. EBPG5150 | 1 | Z51351840544 | 2018-10-08 | 未验收未入资产账
125 | 氪离子激光器 | Coherent，Innova Sabre DBW K | 1 | Z51351842446 | 2018-12-11 | 未验收未入资产账
126 | 荧光分光光度计 | SHIMADZU，RF-6000 | 1 | Z51351941572 | 2019-08-20 | 已验收未入资产账
127 | 生物安全柜 | ESCO，AC2-4S1 | 6 | Z51351940248 | 2019-04-25 | 已验收未入资产账
128 | 线粒体分析仪 | Strathkelvin，SI782 | 1 | Z51351941019 | 2019-05-17 | 已验收未入资产账
129 | 原子力显微镜 | BRUKER，MultiMode 8 | 1 | Z51351941094 | 2019-05-31 | 已验收未入资产账
130 | 气相色谱仪 | SCION，456-GC | 1 | Z51351941264 | 2019-10-21 | 已验收未入资产账
131 | 台阶仪 | KLA-Tencor;P-7 | 1 | Z51351700049 | 2017-05-23 | 已验收未入资产账
132 | 棱镜耦合仪 | Metricon 2010/M | 1 | Z51351702842 | 2017-09-06 | 已验收未入资产账
133 | 电子束蒸发系统 | DENTON，VACUUM | 1 | Z51351702902 | 2017-11-27 | 已验收未入资产账
134 | 光谱探测器 | Andor，DU920P-OE | 1 | Z51351840191 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
135 | 增强型CCD探测器 | Andor，DH334T-18U-03 | 1 | Z51351840191 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
136 | 光谱仪 | Andor，SR-500i-D2-1F1 | 1 | Z51351840551 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
137 | 数字延时脉冲发生器 | SRS，DG535 | 1 | Z51351840551 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
138 | 研究级倒置显微镜(含CCD) | Nikon，Eclipse Ti2-U | 1 | Z51351940208 | 2019-05-23 | 已验收未入资产账
139 | 研究级倒置显微镜（含CCD） | Nikon，Eclipse Ti2-U | 1 | Z51351940230 | 2019-05-23 | 已验收未入资产账
140 | 膜分析仪 | KSV NIMA，KSV NIMA LB | 1 | Z51351940584 | 2019-06-04 | 已验收未入资产账
141 | 多功能显微光谱系统 | Andor，Kymera 328i-D1 | 1 | Z51351940951 | 2019-09-29 | 已验收未入资产账
142 | 大行程高精度三维位移台 | NEWPORT，XPS-D4 | 1 | Z51351942042 | 2019-10-16 | 已验收未入资产账
143 | 光谱仪 | Yokogawa，AQ6370D-12 | 1 | Z51351942429 | 2020-01-06 | 已验收未入资产账
144 | 全自动生化分析仪 | Hitachi，3100 | 1 | Z51351940210 | 2019-06-12 | 已验收未入资产账
145 | 100X水镜 | Zeiss，100X水镜 | 1 | Z51351940580 | 2019-07-09 | 已验收未入资产账
146 | 酶标仪滤光片系统套装 | BioTek，KIT UPGRADE H1 FILTER CUBE | 1 | Z51351940933 | 2019-07-09 | 已验收未入资产账
147 | 高通量共聚焦成像系统 | Molecular Devices，ImageXpress Micro Confocal | 1 | Z51351843425 | 2019-06-21 | 已验收未入资产账
148 | 傅里叶变换红外光谱仪 | PerkinElmer，Spectrum two | 1 | Z51351842815 | 2018-12-04 | 已验收未入资产账
149 | 气相色谱仪 | Agilent，7890B | 1 | Z51351842813 | 2018-12-12 | 已验收未入资产账
150 | 高效液相色谱仪 | Agilent，1260 Infinity II | 1 | Z51351842813 | 2018-12-12 | 已验收未入资产账
151 | 化学发光荧光成像系统 | BIO-RAD，ChemiDoc XRS+ | 1 | Z51351942132 | 2019-12-05 | 已验收未入资产账
152 | 多功能台式离心机 | Eppendorf，5804R | 2 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
153 | 小型台式高速冷冻离心机 | Eppendorf，5424R | 1 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
154 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf，5425 | 2 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
155 | 实时荧光定量PCR仪 | Roche，LightCycler96 | 1 | Z51351843703 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
156 | 冰冻切片机 | Thermo Scientific，HM525NX U | 1 | Z51351843707 | 2019-08-26 | 已验收未入资产账
157 | 烘箱 | memmert，UF55 plus | 2 | Z51351940500 | 2019-04-22 | 已验收未入资产账
158 | 转矩流变仪 | Mettler Toledo，DMA 1 | 1 | Z51351842400 | 2018-11-13 | 已验收未入资产账
159 | 电化学工作站 | GAMRY，Interface1010B | 1 | 2019I-066 | 2019-10-29 | 已验收未入资产账
160 | 研究级倒置显微镜（含有CCD） | Nikon，Eclipse Ti2-E | 1 | Z51351940686 | 2019-05-21 | 已验收未入资产账
161 | 光栅光谱仪 | Andor，SR-500i-D1 | 1 | Z51351940752 | 2019-05-24 | 已验收未入资产账
162 | 甲烷-非甲烷碳氢分析仪 | Thermo Scientific，55i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
163 | 二氧化碳在线监测仪 | Thermo Scientific，410i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
164 | 氨在线监测仪 | Thermo Scientific，17i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
165 | 预浓缩系统 | ENTECH，7200 | 1 | Z51351940782 | 2019-04-23 | 已验收未入资产账
166 | 高精度稀释仪 | ENTECH，4700 | 1 | Z51351940782 | 2019-04-23 | 已验收未入资产账
167 | 纯水超纯水一体化系统 | Millipore，Milli-Q Integral 10 | 1 | Z51351841335 | 2018-09-21 | 已验收未入资产账
168 | 高频响应臭氧分析仪 | SEXTANT，FOS | 1 | Z51351940249 | 2019-06-05 | 已验收未入资产账
169 | 大气干/湿沉降自动采样器 | TISCH Environmental，TE-78-100 | 1 | Z51351940498 | 2019-04-28 | 已验收未入资产账
170 | 云高仪 | VAISALA，CL51 | 1 | Z51351940505 | 2019-05-07 | 已验收未入资产账
171 | 车载尾气等比例稀释系统 | Sensors，SEMTECH-MPS | 1 | Z51351840740 | 2018-09-05 | 已验收未入资产账
172 | 云凝结核计数器 | DMT，CCN-200 | 1 | Z51351703608 | 2017-09-01 | 已验收未入资产账
173 | 凝结颗粒物计数器 | TSI，3788 | 2 | Z51351900060 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
174 | 扫描电迁移率粒径谱仪 | TSI，3938 | 1 | Z51351900060 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
175 | PAN在线自动分析仪 | Meteorologie Consult，PAN | 1 | Z51351941097 | 2019-07-23 | 已验收未入资产账
176 | 太阳能电池量子效率测试仪 | Enlitech，QE-R | 1 | Z51351940614 | 2019-06-13 | 已验收未入资产账
177 | 太阳能电池伏安特性测试系统 | Newport，94023A | 1 | Z51351940615 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
178 | 脑电事件相关电位系统 | Neuroscan,SynAmps2 8050 | 1 | Z51351900077 | 2019-06-04 | 已验收未入资产账
179 | 单颗粒黑碳测量仪 | DMT，SP2-D | 1 | Z51351703607 | 2017-08-31 | 已验收未入资产账（使用中仪器有损坏，维修过程中）
180 | 亚硝酸分析仪 | QUMA，LOPAP-03 | 1 | Z51351841253 | 2018-12-17 | 已验收未入资产账（使用中仪器有损坏，维修过程中）
181 | 全功能微孔板检测仪 | BioTek Synergy H1 | 1 | Z51351702825 | 2017-10-16 | 已验收已入资产账，设备维修过多次
182 | 冷冻切片机 | Thermo Scientific;NX50 OPHVD | 1 | Z51351703652 | 2017-09-21 | 已验收已入资产账，设备维修过多次
183 | 大气等离子喷涂系统 | Oerlikon Metco，Multicoat/Triplex-210 | 1 | 2018I-096 | 2019-07-11 | 安装场地正在装修，未入资产账
184 | 二氧化碳培养箱 | Nuaire，NU-5841E | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
185 | 生物安全柜 | Nuaire，NU-437-400S | 2 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
186 | 微孔板分光光度计 | BioTek，EPOCH | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
187 | 台式离心机 | BECKMAN COULTER，ALLEGRA X-30R | 2 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
188 | 纯水超纯水一体化系统 | Millipore，Milli-Q Integral 3 | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
189 | 高温显微维氏硬度计 | ARCHIMEDES，HTV-PHS30 | 1 | Z51351704818 | 2017-11-13 | 加热元件出现异常，调试处理中，未验收未入资产账
190 | 微波消解仪 | Milestone，ETHOS UP | 1 | Z51351703148 | 2017-10-31 | 配件损坏，处理过程中，未入资产账
233

## Sheet1
暨南大学进口减免税进口货物使用情况明细表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 征免税证明号 | 进口放行 日期 | 使用状况
1 | 凝胶渗透色谱仪 | Agilent，1260 Infinity II GPC | 1 | Z51351942150 | 2019-11-18 | 安装后仪器检测器有故障，等待换货中，未入资产账
2 | 高速冷冻离心机 | Eppendorf，5810R | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
3 | 微量离心机 | Thermo Scientific，PICO17 | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
4 | 电动移液器 | Thermo Scientific，Novus | 8 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
5 | 移液器 | Thermo Scientific，F1 | 3 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
6 | 半干转印系统 | BIO-RAD，Trans-Blot SD | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
7 | 小型电泳系统 | BIO-RAD，PowerPac HC | 1 | Z51351940665 | 2019-07-03 | 场地不符合安装要求，未入资产账
8 | 高通量多模式微孔板检测仪 | PerkinElmer，EnVison | 1 | Z51351940244 | 2019-06-11 | 场地不符合安装要求，未入资产账
9 | 倒置显微镜 | Leica，DMi1 | 1 | Z51351942026 | 2020-01-07 | 场地不符合安装要求，未入资产账
10 | 倒置显微镜 | Leica，DMi1 | 1 | Z51351942026 | 2020-01-07 | 场地不符合安装要求，未入资产账
11 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8-Cu | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
12 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
13 | 二氧化碳培养箱 | ESCO，CCL-170B-8-Cu | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
14 | 液氮罐 | STATEBOURNE，BioRack 3000 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
15 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-5S1 | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
16 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-4S1 | 1 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
17 | 生物安全柜 (边长>120CM) | ESCO，AC2-5S1 | 2 | Z51351942093 | 2019-12-09 | 场地不符合安装要求，未入资产账
18 | 台式冷冻离心机 | Eppendorf，5810R | 1 | Z51351941969 | 2019-12-05 | 场地不符合安装要求，未入资产账
19 | 全自动细胞计数仪 | Logos，LUNA Ⅱ | 1 | Z51351941553 | 2019-07-31 | 未入资产账
20 | 厌氧工作站 | Don Whitley，Don Whitley | 1 | Z51351942127 | 2019-10-16 | 未入资产账
21 | X射线光电子能谱仪 | Thermo Scientific，K-Alpha+ | 1 | Z51351840100 | 2018-05-11 | 未入资产账
22 | X射线光电子能谱仪 | Thermo Scientific，DELTA V Advantage | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
23 | X射线光电子能谱仪-元素分析仪 | Thermo Scientific，EA IsoLink | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
24 | X射线光电子能谱仪-气相色谱仪 | Thermo Scientific，TRACE 1310 | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
25 | X射线光电子能谱仪-液相相色谱仪 | Thermo Scientific，UltiMate 3000 | 1 | Z51351840538 | 2018-06-21 | 未入资产账
26 | 能谱仪-电镜配件 | Oxford Instruments，Aztec X-Max 100TLE | 1 | Z51351940229 | 2019-09-19 | 未入资产账
27 | 荧光光谱仪 | EDINBURGH INSTRUMENTS，FS5 | 1 | Z51351942009 | 2019-10-28 | 未入资产账
28 | 纯水机一体化系统 | Millipore，Milli-Q Direct 8 | 1 | Z51351941997 | 2019-11-22 | 未入资产账
29 | 氮气发生器 | PEAK，Genius NM32LA | 2 | Z51351942036 | 2019-11-26 | 未入资产账
30 | 微孔板分光光度计 | BioTek，EPOCH 2 | 1 | Z51351942584 | 2019-12-25 | 未入资产账
31 | 荧光显微镜 | OLYMPUS，BX53 | 1 | Z51351942515 | 2019-12-19 | 未入资产账
32 | 小动物活体成像系统 | BRUKER，In-Vivo Xtreme II | 1 | Z51351940534 | 2019-07-02 | 未入资产账
33 | 液相色谱系统 | Thermo Scientific，Ultimate 3000 | 1 | Z51351940209 | 2019-04-18 | 未入资产账
34 | 电感耦合等离子体质谱仪 | Thermo Scientific，iCAP RQ | 1 | Z51351940209 | 2019-04-18 | 未入资产账
35 | 智能化水纯化系统 | Millipore，Milli-Q HX 7120 | 2 | Z51351942160 | 2019-12-04 | 未入资产账
36 | 电化学工作站 | solartron analytical，EchemLab XM | 1 | Z51351942007 | 2019-10-29 | 未入资产账
37 | 气相色谱仪 | Agilent，8860 | 2 | Z51351942004 | 2019-11-04 | 未入资产账
38 | 活细胞工作站 | Molecular Devices，ImageXpress Micro Confocal | 1 | Z51351940533 | 2019-07-09 | 未入资产账
39 | 研究级正置荧光金相显微镜 | Leica，DM2700M | 1 | 2017I-099 | 2018-06-05 | 未入资产账
40 | 空间光调制器 | HOLOEYE,PLUTO-2-NIR-011 | 1 | Z51351940232 | 2019-06-17 | 未入资产账
41 | 空间光调制器 | HOLOEYE，PLUTO-2-VIS-056 | 1 | Z51351940232 | 2019-06-17 | 未入资产账
42 | 三维数字视频显微镜(含CCD) | HIROX，RH-2000 | 1 | Z51351940231 | 2019-06-12 | 未入资产账
43 | 时间分辨单分子荧光寿命成像共聚焦显微系统 | PICOQUANT，MicroTime 200 | 1 | Z51351940585 | 2019-07-25 | 未入资产账
44 | 电子增强光谱探测器 | Andor，Newton DU970P-BVF | 1 | Z51351941140 | 2019-08-23 | 未入资产账
45 | 单通道单光子探测器 | Excelitas，SPCM-AQRH-14-TR | 1 | Z51351941257 | 2019-07-20 | 未入资产账
46 | 375nm皮秒脉冲双模式激光器 | PICOQUANT，LDH-D-C-375 | 1 | Z51351900170 | 2019-08-06 | 未入资产账
47 | 光谱仪 | Andor，Shamrock SR-163 | 1 | Z51351941541 | 2019-10-11 | 未入资产账
48 | 研究型生物显微镜 | OLYMPUS，BX53 | 1 | Z51351942370 | 2019-12-11 | 未入资产账
49 | 甲醛检测仪 | Aero Laser，AL4021 | 1 | Z51351900063 | 2019-06-19 | 未入资产账
50 | 可调谐红外双激光直接吸收光谱仪 | Aerodyne，TILDAS-FD-L2 | 1 | Z51351940014 | 2019-05-21 | 未入资产账
51 | 差分电迁移分析仪 | TSI，3081A | 1 | Z51351900273 | 2019-11-26 | 未入资产账
52 | 气溶胶发生器 | TSI 3079A | 1 | Z51351841430 | 2018-08-27 | 未入资产账
53 | 电喷雾气溶胶发生器 | TSI 3482 | 1 | Z51351841430 | 2018-08-27 | 未入资产账
54 | 10K闭循环恒温器 | Cryo Industries | 1 | Z51351601813 | 2016-11-10 | 未入资产账
55 | 研究级倒置显微镜（不含CCD，不含C型接口） | Olympus IX73 | 1 | Z51351602510 | 2017-02-20 | 未入资产账
56 | 眼动仪 | Eyelink Eyelink 1000 plus | 1 | Z51351942094 | 2019-11-17 | 未入资产账
57 | 小动物磁共振成像系统 | Bruker;BioSpec 94/30 USR | 1 | Z51351705680 | 2018-11-23 | 未入资产账
58 | 高智能化回旋加速器系统 | GE,Qilin | 1 | Z51351900133 | 2019-06-21 | 未入资产账
59 | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution，EVO | 1 | Z51351900209 | 2019-09-18 | 未入资产账
60 | 光相干断层扫描仪 | 5000 | 1 | Z51351900062 | 2019-09-04 | 未入资产账
61 | 内窥镜摄像系统（全高清电子鼻咽喉镜） | Matrix HD3 | 1 | Z51351900066 | 2019-05-21 | 未入资产账
62 | 动物行为研究设备（软件） | Clever Sys,Topscan lite | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
63 | 数模/模数转换器 | CED,MICRO3 1401 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
64 | 数据采集分析系统（软件） | CED,Spike2 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
65 | AC/DC差分放大系统 | A-M Systems,Model 1700 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
66 | 超声波细胞破碎仪 | SONICS,VCX130PB | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
67 | 低温低速离心机 | Eppendorf,5702R | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
68 | 显微注射系统 | WPI,UMP3 | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
69 | 射频放大器 | E&I,325LA | 1 | Z51351843353 | 2018-12-04 | 未入资产账
70 | 细胞核转染系统 | Lonza;4D-Nucleofector | 1 | Z51351700770 | 2017-07-05 | 未入资产账
71 | 单道移液器 | Eppendorf,Research plus | 3 | Z51351841251 | 2018-08-29 | 未入资产账
72 | 纯水超纯水一体机 | sartorius,Comfort I-UV-8L | 2 | Z51351841252 | 2018-08-24 | 未入资产账
73 | 超微量分光光度计（超微量紫外光核酸分析仪） | Thermo Scientific,NanoDrop One | 1 | Z51351841254 | 2018-08-20 | 未入资产账
74 | 台式冷冻离心机 | BECKMAN COULTER,Allegra X-15R | 1 | Z51351841259 | 2018-07-11 | 未入资产账
75 | 高压灭菌锅 | CIRRUS,CR3560 | 1 | Z51351841352 | 2018-08-24 | 未入资产账
76 | 生物安全柜(边长>120cm) | ESCO,AC2-4S1 | 1 | Z51351841352 | 2018-08-24 | 未入资产账
77 | 超声波破碎仪 | SONIC,VCX-130 | 1 | Z51351841358 | 2018-09-14 | 未入资产账
78 | 小型冷冻离心机 | HITACHI,CT 15RE | 1 | Z51351841358 | 2018-09-14 | 未入资产账
79 | 数字源表 | KEITHLEY,2401 | 1 | Z51351841478 | 2018-10-23 | 未入资产账
80 | 超低温冰箱 | Thermo Scientific,906 | 1 | Z51351842452 | 2018-10-29 | 未入资产账
81 | 多用途高效离心机 | BECKMAN LTER,Avanti J-E | 1 | Z51351842365 | 2018-10-10 | 未入资产账
82 | 台式微量离心机 | BECKMAN COULTER,Microfuge 16 | 1 | Z51351842365 | 2018-10-10 | 未入资产账
83 | 实时荧光定量PCR仪 | BIO-RAD,CFX96 Touch | 1 | Z51351842508 | 2018-10-25 | 未入资产账
84 | 吸收光酶标仪 | BioTek,ELx808 | 1 | Z51351842405 | 2018-10-18 | 未入资产账
85 | 梯度PCR仪 | Eppendorf,Mastercycler nexus gradient | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
86 | 二氧化碳培养箱 | Eppendorf,170 S | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
87 | 恒温孵育器 | Eppendorf,ThermoStat C | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
88 | 小型高速离心机 | Eppendorf,Minispin | 4 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
89 | 八道移液器 | Eppendorf,Research plus | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
90 | 台式冷冻离心机 | Eppendorf,5810R | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
91 | 离心机 | Eppendorf,5418 | 1 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
92 | 移液器 | Eppendorf,Research plus | 8 | Z51351843200 | 2018-12-19 | 未入资产账
93 | 荧光分光光度计 | SHIMADZU,RF-6000 | 1 | Z51351941572 | 2019-08-20 | 未入资产账
94 | 植物CO2固定测定仪 | PP SYSTEMS,CIRAS-3 | 1 | Z51351942134 | 2019-10-17 | 未入资产账
95 | 全自动光合放氧测定仪 | Hansatech,Chlorolab 2+ | 1 | Z51351942134 | 2019-10-17 | 未入资产账
96 | 超灵敏多功能成像仪 | GE,Amersham Imager 680 | 1 | Z51351941946 | 2019-10-23 | 未入资产账
97 | 多功能实时无标记细胞分析仪 | ACEA,RTCA DPLUS | 1 | Z51351941965 | 2019-11-01 | 未入资产账
98 | 小型高速离心机 | Eppendorf,5425 | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
99 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5424R | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
100 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5418 | 1 | Z51351941970 | 2019-10-09 | 未入资产账
101 | 个人型高速离心机 | Eppendorf,MiniSpin plus | 4 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
102 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf,5418R | 1 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
103 | 恒温混匀仪 | Eppendorf,ThermoMixer C | 1 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
104 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf 5418 | 2 | Z51351941984 | 2019-10-11 | 未入资产账
105 | 全自动组织处理器 | Miltenyi Biotec,gentleMACS | 1 | Z51351942041 | 2019-11-15 | 未入资产账
106 | 实时荧光定量PCR仪 | Applied Biosystems,QuantStudio 3 | 1 | Z51351941999 | 2019-09-26 | 未入资产账
107 | 研究级体视显微镜 | NIKON,SMZ18 | 1 | Z51351942001 | 2019-10-13 | 未入资产账
108 | 氧气控制系统 | BioSpherix,ProOx C21 | 1 | Z51351942161 | 2019-11-05 | 未入资产账
109 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Bruker,INVENIO R | 1 | Z51351942050 | 2019-10-10 | 未入资产账
110 | 凝胶渗透色谱仪 | Agilent,1260 Infinity II GPC | 1 | Z51351942150 | 2019-11-18 | 未入资产账
111 | 电化学工作站 | GAMRY,Interface1010B | 1 | Z51351942164 | 2019-10-29 | 未入资产账
112 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | Malvern,Zetasizer Nano ZSE | 1 | Z51351942363 | 2019-12-16 | 未入资产账
113 | 二氧化碳培养箱 | ESCO,CCL-170B-8-P | 1 | Z51351942374 | 2019-12-20 | 未入资产账
114 | 光谱仪 | Yokogawa,AQ6370D-12 | 1 | Z51351942429 | 2020-01-06 | 未入资产账
115 | 三槽梯度PCR仪 | Applied Biosystems,ProFlex 3x32-WELL | 1 | Z51351942377 | 2019-12-05 | 未入资产账
116 | 超低温冰箱 | Eppendorf,CryoCube F570 | 1 | Z51351941390 | 2019-08-09 | 未入资产账
117 | 纯水系统 | Millipore,Elix Essential 5UV | 1 | Z51351941333 | 2019-07-17 | 未入资产账
118 | 全自动正置荧光显微镜（含有CCD） | Zeiss,Axio Imager Z2 | 1 | Z51351941330 | 2019-08-06 | 未入资产账
119 | 高压灭菌锅（立式压力蒸汽灭菌器） | HIRAYAMA,HVE-50 | 1 | Z51351941329 | 2019-07-01 | 未入资产账
120 | 立式压力蒸汽灭菌器（高压灭菌器） | HIRAYAMA,HVE-50 | 1 | Z51351942498 | 2019-12-09 | 未入资产账
121 | 傅立叶变换红外光谱仪 | Bruker，INVENIO R | 1 | Z51351942050 | 2019-10-10 | 未验收未入资产账
122 | 纳米粒度和Zeta电位分析仪 | Malvern，Zetasizer Nano ZSE | 1 | Z51351942363 | 2019-12-16 | 未验收未入资产账
123 | 双三元液相色谱-高分辨液质谱仪 | Thermo Scientific，Ultimate 3000 DGLC -Q Exactive | 1 | Z51351900326 | 2019-12-24 | 未验收未入资产账
124 | 电子束直写光刻系统 | Raith B.V. EBPG5150 | 1 | Z51351840544 | 2018-10-08 | 未验收未入资产账
125 | 氪离子激光器 | Coherent，Innova Sabre DBW K | 1 | Z51351842446 | 2018-12-11 | 未验收未入资产账
126 | 荧光分光光度计 | SHIMADZU，RF-6000 | 1 | Z51351941572 | 2019-08-20 | 已验收未入资产账
127 | 生物安全柜 | ESCO，AC2-4S1 | 6 | Z51351940248 | 2019-04-25 | 已验收未入资产账
128 | 线粒体分析仪 | Strathkelvin，SI782 | 1 | Z51351941019 | 2019-05-17 | 已验收未入资产账
129 | 原子力显微镜 | BRUKER，MultiMode 8 | 1 | Z51351941094 | 2019-05-31 | 已验收未入资产账
130 | 气相色谱仪 | SCION，456-GC | 1 | Z51351941264 | 2019-10-21 | 已验收未入资产账
131 | 台阶仪 | KLA-Tencor;P-7 | 1 | Z51351700049 | 2017-05-23 | 已验收未入资产账
132 | 棱镜耦合仪 | Metricon 2010/M | 1 | Z51351702842 | 2017-09-06 | 已验收未入资产账
133 | 电子束蒸发系统 | DENTON，VACUUM | 1 | Z51351702902 | 2017-11-27 | 已验收未入资产账
134 | 光谱探测器 | Andor，DU920P-OE | 1 | Z51351840191 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
135 | 增强型CCD探测器 | Andor，DH334T-18U-03 | 1 | Z51351840191 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
136 | 光谱仪 | Andor，SR-500i-D2-1F1 | 1 | Z51351840551 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
137 | 数字延时脉冲发生器 | SRS，DG535 | 1 | Z51351840551 | 2018-06-12 | 已验收未入资产账
138 | 研究级倒置显微镜(含CCD) | Nikon，Eclipse Ti2-U | 1 | Z51351940208 | 2019-05-23 | 已验收未入资产账
139 | 研究级倒置显微镜（含CCD） | Nikon，Eclipse Ti2-U | 1 | Z51351940230 | 2019-05-23 | 已验收未入资产账
140 | 膜分析仪 | KSV NIMA，KSV NIMA LB | 1 | Z51351940584 | 2019-06-04 | 已验收未入资产账
141 | 多功能显微光谱系统 | Andor，Kymera 328i-D1 | 1 | Z51351940951 | 2019-09-29 | 已验收未入资产账
142 | 大行程高精度三维位移台 | NEWPORT，XPS-D4 | 1 | Z51351942042 | 2019-10-16 | 已验收未入资产账
143 | 光谱仪 | Yokogawa，AQ6370D-12 | 1 | Z51351942429 | 2020-01-06 | 已验收未入资产账
144 | 全自动生化分析仪 | Hitachi，3100 | 1 | Z51351940210 | 2019-06-12 | 已验收未入资产账
145 | 100X水镜 | Zeiss，100X水镜 | 1 | Z51351940580 | 2019-07-09 | 已验收未入资产账
146 | 酶标仪滤光片系统套装 | BioTek，KIT UPGRADE H1 FILTER CUBE | 1 | Z51351940933 | 2019-07-09 | 已验收未入资产账
147 | 高通量共聚焦成像系统 | Molecular Devices，ImageXpress Micro Confocal | 1 | Z51351843425 | 2019-06-21 | 已验收未入资产账
148 | 傅里叶变换红外光谱仪 | PerkinElmer，Spectrum two | 1 | Z51351842815 | 2018-12-04 | 已验收未入资产账
149 | 气相色谱仪 | Agilent，7890B | 1 | Z51351842813 | 2018-12-12 | 已验收未入资产账
150 | 高效液相色谱仪 | Agilent，1260 Infinity II | 1 | Z51351842813 | 2018-12-12 | 已验收未入资产账
151 | 化学发光荧光成像系统 | BIO-RAD，ChemiDoc XRS+ | 1 | Z51351942132 | 2019-12-05 | 已验收未入资产账
152 | 多功能台式离心机 | Eppendorf，5804R | 2 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
153 | 小型台式高速冷冻离心机 | Eppendorf，5424R | 1 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
154 | 小型台式高速离心机 | Eppendorf，5425 | 2 | Z51351942138 | 2019-12-06 | 已验收未入资产账
155 | 实时荧光定量PCR仪 | Roche，LightCycler96 | 1 | Z51351843703 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
156 | 冰冻切片机 | Thermo Scientific，HM525NX U | 1 | Z51351843707 | 2019-08-26 | 已验收未入资产账
157 | 烘箱 | memmert，UF55 plus | 2 | Z51351940500 | 2019-04-22 | 已验收未入资产账
158 | 转矩流变仪 | Mettler Toledo，DMA 1 | 1 | Z51351842400 | 2018-11-13 | 已验收未入资产账
159 | 电化学工作站 | GAMRY，Interface1010B | 1 | 2019I-066 | 2019-10-29 | 已验收未入资产账
160 | 研究级倒置显微镜（含有CCD） | Nikon，Eclipse Ti2-E | 1 | Z51351940686 | 2019-05-21 | 已验收未入资产账
161 | 光栅光谱仪 | Andor，SR-500i-D1 | 1 | Z51351940752 | 2019-05-24 | 已验收未入资产账
162 | 甲烷-非甲烷碳氢分析仪 | Thermo Scientific，55i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
163 | 二氧化碳在线监测仪 | Thermo Scientific，410i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
164 | 氨在线监测仪 | Thermo Scientific，17i | 1 | Z51351840152 | 2018-05-15 | 已验收未入资产账
165 | 预浓缩系统 | ENTECH，7200 | 1 | Z51351940782 | 2019-04-23 | 已验收未入资产账
166 | 高精度稀释仪 | ENTECH，4700 | 1 | Z51351940782 | 2019-04-23 | 已验收未入资产账
167 | 纯水超纯水一体化系统 | Millipore，Milli-Q Integral 10 | 1 | Z51351841335 | 2018-09-21 | 已验收未入资产账
168 | 高频响应臭氧分析仪 | SEXTANT，FOS | 1 | Z51351940249 | 2019-06-05 | 已验收未入资产账
169 | 大气干/湿沉降自动采样器 | TISCH Environmental，TE-78-100 | 1 | Z51351940498 | 2019-04-28 | 已验收未入资产账
170 | 云高仪 | VAISALA，CL51 | 1 | Z51351940505 | 2019-05-07 | 已验收未入资产账
171 | 车载尾气等比例稀释系统 | Sensors，SEMTECH-MPS | 1 | Z51351840740 | 2018-09-05 | 已验收未入资产账
172 | 云凝结核计数器 | DMT，CCN-200 | 1 | Z51351703608 | 2017-09-01 | 已验收未入资产账
173 | 凝结颗粒物计数器 | TSI，3788 | 2 | Z51351900060 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
174 | 扫描电迁移率粒径谱仪 | TSI，3938 | 1 | Z51351900060 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
175 | PAN在线自动分析仪 | Meteorologie Consult，PAN | 1 | Z51351941097 | 2019-07-23 | 已验收未入资产账
176 | 太阳能电池量子效率测试仪 | Enlitech，QE-R | 1 | Z51351940614 | 2019-06-13 | 已验收未入资产账
177 | 太阳能电池伏安特性测试系统 | Newport，94023A | 1 | Z51351940615 | 2019-06-11 | 已验收未入资产账
178 | 脑电事件相关电位系统 | Neuroscan,SynAmps2 8050 | 1 | Z51351900077 | 2019-06-04 | 已验收未入资产账
179 | 单颗粒黑碳测量仪 | DMT，SP2-D | 1 | Z51351703607 | 2017-08-31 | 已验收未入资产账（使用中仪器有损坏，维修过程中）
180 | 亚硝酸分析仪 | QUMA，LOPAP-03 | 1 | Z51351841253 | 2018-12-17 | 已验收未入资产账（使用中仪器有损坏，维修过程中）
181 | 全功能微孔板检测仪 | BioTek Synergy H1 | 1 | Z51351702825 | 2017-10-16 | 已验收已入资产账，设备维修过多次
182 | 冷冻切片机 | Thermo Scientific;NX50 OPHVD | 1 | Z51351703652 | 2017-09-21 | 已验收已入资产账，设备维修过多次
183 | 大气等离子喷涂系统 | Oerlikon Metco，Multicoat/Triplex-210 | 1 | 2018I-096 | 2019-07-11 | 安装场地正在装修，未入资产账
184 | 二氧化碳培养箱 | Nuaire，NU-5841E | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
185 | 生物安全柜 | Nuaire，NU-437-400S | 2 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
186 | 微孔板分光光度计 | BioTek，EPOCH | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
187 | 台式离心机 | BECKMAN COULTER，ALLEGRA X-30R | 2 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
188 | 纯水超纯水一体化系统 | Millipore，Milli-Q Integral 3 | 1 | Z51351941038 | 2019-09-03 | 安装场地正在装修，未入资产账
189 | 高温显微维氏硬度计 | ARCHIMEDES，HTV-PHS30 | 1 | Z51351704818 | 2017-11-13 | 加热元件出现异常，调试处理中，未验收未入资产账
190 | 微波消解仪 | Milestone，ETHOS UP | 1 | Z51351703148 | 2017-10-31 | 配件损坏，处理过程中，未入资产账

## Sheet3
附件6
暨南大学减免税进口货物未按规定计入固定资产或未进行登记管理情况表
使用单位（公章）： | [5 empty] | 单位主管领导：
序号 | 单位 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 征免税证明号 | 商品项号 | 未按规定计入固定资产或未进行登记管理的情况说明 | 进口放行 日期
附 | [6 empty] | 异常设备及原因
备注：1.未按规定计入固定资产或未进行登记管理的情况说明分三种情况，第一种未验收未入资产账；第二种已验收未入资产账；第三种其它原因未入资产账；2.异常设备及原因附在后面